План устранения нарушений Роспотребнадзора

МБОУ «Сакмарская СОШ»

| Дата предписания | Срок исполнения | Перечень нарушений | Перечень мероприятий для устранения нарушений | Выполнено/ не выполнено (дата выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.05.18 | 25.09.19 | Провести ограждение территории образовательного учреждения |  | Не выполнено |
| 08.05.18 | 25.09.19 | Количество санитарных приборов определить в соответствии с нормативами из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков |  | Не выполнено |
| 08.05.18 | 25.09.19 | В учебных кабинетах установить ограждения отопительных приборов |  | выполнено |
| 08.05.18 | 25.09.19 | В санитарных узлах образовательного учреждения обеспечить подвод холодной и горячей воды к раковинам для мытья рук |  | Выполнено частично |
| 15.10.18 | 25.09.19 | В помещениях начальных классов, кабинетах физики, биологии, мастерской, кабинете домоводства установить умывальные раковины | Умывальные раковины закуплены, устанавливаются | Дата выполнения – 10.08.19 |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Предусмотреть площадь на одного обучающегося в учебных кабинетах согласно нормам СанПин |  | Не выполнено |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Устранить дефекты на потолке лестничного марша при переходе с первого этажа на второй, в лаборантской при кабинете химии устранить дефект на стене около вытяжного шкафа |  | Дата выполнения – 10.08.19 |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Классные доски оборудовать софитами | Софиты закуплены | Дата выполнения- 10.08.19 |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли |  | выполнено |
| 15.10.18 | 25.09.19 | В холле начальных классов оборудовать конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков |  | выполнено |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Провести ремонт резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке |  | Дата выполнения – 10.08.19 |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Заключить договор на проведение производственного контроля |  | Дата выполнения – 10.08.19 |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Обеспечить систематическую организацию и проведение дератизационных мероприятий |  | выполнено |
| 15.10.18 | 25.09.19 | Осуществлять контроль эффективности истребительных мероприятий на основании учета численности грызунов в объектах |  | выполнено |
| 26.02.19 | 29.11.19 | Обеспечить охват привитости против гриппа сотрудников не менее 75% в эпид. сезоне 2019 г. |  | Дата выполнения – 20.11.19 |
| 26.02.19 | 29.11.19 | Обеспечить наличие установки обеззараживания и очистки воздуха |  | выполнено |

Директор школы                                                                                                           Л.М.Горбунова